РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УСТЬ-НЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

№126

от   27   декабря      2013 года

Об утверждении  Программы

комплексного  развития  систем

коммунальной  инфраструктуры

Усть-Нейского сельского поселения

Макарьевского муниципального района

Костромской области

Руководствуясь   Градостроительным кодексом  Российской  Федерации,  приказом Министерства  регионального   развития  Российской Федерации  от 6 мая  2011 года  №204 « О  разработке программ   комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры муниципальных  образований», постановлением администрации Усть-Нейского сельского поселения от 29.11.2013 года №50, учитывая результаты публичных слушаний

Совет депутатов  решил:

1. Утвердить   Программу  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Усть-Нейского сельского поселения  Макарьевского муниципального района Костромской области согласно приложений .

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента официального опубликования.

Глава Усть-Нейского  сельского  поселения

Макарьевского  муниципального  района

Костромской  области:                                                                                 А.Н.Боровиков

Программа

«Комплексного развитии систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Нейского  сельского поселения Макарьевского муниципального района

Костромской области

на 2014-2025г».

Оглавление:

Оглавление ………………………………………………………………………….2

Раздел 1. Паспорт программы………………………………………………...........3

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной  инфраструктуры…………………………………………………………………….4

Раздел 3. Перспективы развития…………………………………………………...8

Раздел 4. Перечень программных мероприятий………………………………. ..12

Раздел 5. Целевые показатели программы  развития коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………………………………………16

Раздел 6. Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….....17

Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации программы…………………19

Раздел 8. Оценка эффективности реализации программы………………………..…21

Программа

«Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Нейского  сельского поселения на 2014-2025 г.г.»

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Нейского сельского поселения на 2014-2025 годы» (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования; Генеральный план Усть-Нейского сельского поселения, утвержден решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 26.04.2012 г. № 159; |
| Заказчик программы | - Администрация МО Усть-Нейское сельское поселения |
| Основные разработчики программы | - Администрация МО Усть-Нейское сельское поселение |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация МО Усть-Нейское сельское поселения |
| Цели и задачи программы | - основными целями Программы являются: обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Усть-Нейского сельского поселения; Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: обеспечение законодательного и нормативного сопровождения развития систем коммунальной инфраструктуры; создание системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; развитие предпринимательства и конкуренции в секторе жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение условий для снижения издержек; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; создание условий для инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; подготовка и переподготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства; техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства; проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2025 годы 1 этап (2014–2019 годы): отрабатываются организационные и финансовые механизмы, проводятся мероприятия по созданию системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; П этап (2020-2025 годы): создаются условия для привлечения инвестиций и проводится модернизация, обеспечивающая повышение надежности и снижение издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| Объём и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 28335,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 рублей средства муниципального района – 0 рублей средства бюджета МО « Усть-Нейское сельское поселение» - 480,0 тыс.рублей прочие средства - 27875,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - в результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность условий проживания; - улучшение экологической ситуации Усть-Нейского сельского поселения; - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30-35%. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  Усть-Нейского   сельского поселения

Программа  «Комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктур  Усть-Нейское сельское поселение» на 2014-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества  предоставляемых  коммунальных  услуг,  надежности  функционирования  коммунальных  систем жизнеобеспечения,  направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального  хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения  всех доступных  ресурсов,  включая  собственные,  что позволит  решить  вопросы  надежного  и качественного  обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2.1.Краткий анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры      Усть-_Нейского сельского поселения.

2.1.1.Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно- питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборных скважин имеется в с.  Красногорье, д. Марковица, д. Ефино, д.  Быстрово,  д. Юркино, д. Якимово, д. Стариково, д. Климитино

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями.

Водопровод в населенных пунктах с.  Красногорье, д. Марковица, д. Ефино, д.  Быстрово,д. Юркино,д. Якимово, д. Стариково, д. Климитино подведен к объектам соцкультбыта и к жилому сектору, а также водопользование частично осуществляется из водозаборных колонок и колодцев. Жители других населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы. Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 29,1 км. Годы строительства сетей 1974-1987г., состояние сетей не везде удовлетворительное, все сети со 100% износом. В поселении требуется замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных  водонагревателей.

Для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов  Усть-Нейского   сельского поселения имеются пожарные гидранты.

2.1.2. Характеристика существующего состояния объектов и сетей  водоснабжения.

На территории  Усть-Нейского  поселения имеются 9 скважин, принадлежащие администрации сельского поселения. На всех эксплуатационных скважинах поселения выдержаны зоны санитарной охраны, радиусом 30 м.

Скважины имеют глубину 60-87 метров. Удельный дебет, по данным строительных откачек, составляет 3,0-10,0 м 3/ч.

| № п/п | Скважина | Год постройки | Износ, % | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Быстрово № 4768 | 1975 | 50 | Администрация с/п | Рабочая |
| 2 | д. Ефино № 4787 | 1987 | 52 | Администрация с/п | Рабочая |
| 3 | с. Красногорье № 1066 | 1976 | 64 | Администрация с/п | Рабочая |
| 4 | д. Марковица № 1735 | 1991 | 58 | Администрация с/п | Рабочая |
| 5 | д. Сосновка № 4786 | 1987 | 48 | СПК»Заря» | Рабочая |
| 6 | д. Лопаты № 2090 | 1974 | 63 | Администрация с/п | Рабочая |
| 7 | д. Стариково № 34200934 | 1986 | 55 | Администрация с/п | Рабочая |
| 8 | д. Климитино № 43200931 | 1976 | 58 | Администрация с/п | Рабочая |
| 9 | д. Якимово № 4918 | 1976 | 56 | Администрация с/п | Рабочая |
| 10 | д. Юркино № 4776 | 1990 | 60 | Администрация с/п | Рабочая |
| 11 | д. Юркино № 4777 | - | 100 | СПК « Рассвет» | Нерабочая |

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.1.3. Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр трубопровода, мм | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Быстрово | 1,5 | 50 | пластмасса | 1987 |
| 2 | д. Ефино | 3,0 | 100-50 | чугун, пластмасса | 1987,2003 |
| 3 | д. Климитино | 1,5 | 50 | чугун, пластмасса | 1995 |
| 4 | с.Красногорье | 3,5 | 79-50 | чугун, пластмасса | 1987 |
| 5 | д. Манылово | 1,1 | 50 | чугун | 1986 |
| 6 | д. Марковица | 1,3 | 50 | пластмасса | 1983,1994 |
| 7 | д. Новоселки | 1,2 | 79 | чугун | 1976 |
| 8 | д. Сосновка | 1,0 | 69 | пластмасса | 1987 |
| 9 | д. Стариково | 3,5 | 50 | чугун | 1990 |
| 10 | д. Юркино | 8,0 | 50 | чугун, пластмасса | 1990 |
| 11 | д. Якимово | 3,5 | 100-69 | чугун, пластмасса | 1984 |
|  | Итого: | 29,1 |  |  |  |

2.1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алешино | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 2 | д. Андреевское | 14 | 3 | Удовлетворительное |
| 3 | д. Березники | 13 | 1 | Удовлетворительное |
| 4 | д. Власово | 50 | 3 | Удовлетворительное |
| 5 | д. Высоковка | 9 | 1 | Удовлетворительное |
| 6 | д. Вышково | 10 | 3 | Удовлетворительное |
| 7 | д. Домань | 18 | 2 | Удовлетворительное |
| 8 | д. Заречье | 211 | 35 | Удовлетворительное |
| 9 | д. Исаково | 8 | 1 | Удовлетворительное |
| 10 | д. Киселиха | 21 | 2 | Удовлетворительное |
| 11 | д. Колбино | 6 | 1 | Удовлетворительное |
| 12 | д. Кондратово | 24 | 3 | Удовлетворительное |
| 13 | д. Выломы | 12 | 3 | Удовлетворительное |
| 14 | д. Куриловка | 9 | 1 | Удовлетворительное |
| 15 | д. Лопаты | 199 | 7 | Удовлетворительное |
| 16 | д. М Ивакино | 13 | 2 | Удовлетворительное |
| 17 | д. Никулиха | 14 | 2 | Удовлетворительное |
| 18 | д. Полома | 12 | 1 | Удовлетворительное |
| 19 | д. Починок | 3 | 1 | Удовлетворительное |
| 20 | д. Селище | 12 | 1 | Удовлетворительное |
| 21 | д. Старово | 9 | 2 | Удовлетворительное |
| 22 | д. Усть-Нея | 5 | 1 | Удовлетворительное |
| 23 | д. Хребтово | 2 | 1 | Удовлетворительное |
|  | Итого: | 675 | 78 |  |

2.1.5. Фактические показатели для обеспечения жилого сектора и предприятий поселения водой.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Марковица | 360 | 360 | 0 |
| 2 | с. Красногорье | 3000 | 2850 | 150 |
| 3 | д. Ефино | 3900 | 3850 | 50 |
| 4 | д. Быстрово | 87 | 87 | 0 |
| 5 | д. Юркино | 7400 | 6890 | 510 |
| 6 | д. Якимово | 4000 | 3900 | 100 |
| 7 | д. Стариково | 4000 | 3920 | 80 |
| 8 | д. Лопаты | 876 | 876 | 0 |
| 9 | д. Климитино | 9800 | 9400 | 400 |
| 10 | д. Новоселки | - | - | - |
|  | Итого: | 33423 | 32133 | 1290 |

2.1.6. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам  и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2013 год | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Марковица | 22 | - |  |
| 2 | с. Красногорье | 57 | - |  |
| 3 | д. Ефино | 118 | - |  |
| 4 | д. Быстрово | 49 | - |  |
| 5 | д. Новоселки | - | - | - |
| 6 | д. Юркино | 241 | - |  |
| 7 | д. Якимово | 247 | - |  |
| 8 | д. Лопаты | 37\школа\ | 1 |  |
| 9 | д. Климитино | 140 | - |  |
| 10 | д. Стариково | 97 | - |  |
|  | Итого: | 971/37 школа | 1 |  |

2.1.7. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление | Ожидаемое потребление |
| --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое |
| Население | 45,3 | 51,3 | 16533 | 51,3 | 59,3 | 18688 |
| Социальная сфера | 42,7 | 49,7 | 15569 | 49,7 | 55,7 | 18067,5 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0,08 | 0,09 | 31 | 0,11 | 1,09 | 73 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 88,08 | 101,09 | 32133 | 101,11 | 116,09 | 36828,5 |

2.2. Характеристика существующего состояния объектов и  сетей энергоснабжения   Усть-Нейского  сельского поселения.

Электроснабжение   Усть-Нейского  сельского поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго». Все населенные пункты электрофицированы.

На  территории   Усть-Нейского  сельского  поселения   находятся  две  районные  подстанции (ПС), принадлежащие  ОАО « МРСК» Центра

«  Костромаэнерго»

1. ПС 110/35/10 кВ « Макарьев 1». В ПС  установлены трансформаторы  мощностью2х10 мВА. Питание  районной  подстанции ПС «Макарьев1»  осуществляется  по кольцевой системе  электроснабжения через ПС « Нея» и ПС  «Кадый»

по  территории  поселения  проходит  воздушная линия  элетропередач ВЛ-110 кВ. Протяженность ВЛ-110кВ по  поселению составляет 23.8 км в  том  числе:

- от ПС «Нея « до ПС « Макарьев»- 7,4;

-от ПС «Макарьев» до ПС «Кадый»-16,4 км

Трассы ВЛ-110 кВ находятся  в удовлетворительном  состоянии.

2. ПС 35/10 кВ» Якимово»,в ПС  установлены  трансформаторы  мощностью 2х2,5 мВА. Питание райооной  подстанции ПС « Макарьев 1»  осуществляется   по  кольцевой  системе  электроснабжения через ПС « Макарьев» и ПС « Кадый»

Линии  электропередач  находятся в  удовлетворительном  состоянии.

2.2.1. Характеристика ЛЭП-35 на территории  Усть-Нейского  сельского поселения.

| Наименование ВЛ | Напряжение кВ | Марка провода | Протяженность по Усть-Нейскому с.п., (км). | Техническое состояние на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макарьев1- Макарьев 2 | 35 | АС-70 | 2,72 | Удовл. |
| Макарьев 1 – Николо-Макарово | 35 | АС-70 | 20,82 | Удовл. |
| Макарьев –Якимово- | 35 | АС-70 | 6,78 | Удовл. |
| Якимово-Кадый | 35 | АС-70 | 11,32 | Удовл. |
| Ответвление до ПС « Горчуха» | 35 | АС-70 | 1,83 | Удовл. |
| Итого |  |  | 43,47 |  |

Передача электроэнергии потребителям  Усть-Нейского  сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ через распределительные подстанции.

2.3 Характеристика существующего состояния объектов и  сетей газоснабжения  Усть-Нейского  сельского поселения.

Населенные пункты  Усть-Нейского  сельского поселения Макарьевского района не имеют централизованного газоснабжения природным газом, а обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потребителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также перевод котельных на газовое топливо.

2.4. Характеристика существующего состояния объектов и сетей  водоотведения   Усть-Нейского   сельского поселения.

Централизованной канализации в населенных пунктах  Усть-Нейского  сельского поселения нет, жители в основном используют дворовые уборные, некоторые здания канализованы в выгреба.

2.5 Характеристика существующего состояния объектов и сетей  теплоснабжения  Усть-Нейского  сельского поселения.

В общем обеспечении  Усть-Нейского  сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами преобладает твёрдое топливо -  дрова.

На территории сельского поселения функционируют 3 основные котельные.

2.5.1.Характеристика источников теплоснабжения.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, т.у.т | котлы | Установ. мощн. Гкал/час | Подключ. тепловая нагрузка | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Котельная КДУ Ефино | дрова | 251,68 | Универ-6 | 1 | 0,24 | 0,2 | нет |
| 2. | Котельная Школы с. Усть-Нея | дрова | 480,48 | Универ-6 | 1 | 0,48 | 0,7 | нет |
| 3. | Котельная КДУ Якимово | дрова | 60,06 | КО-150 | 2 | 0,8 | 0,14 | нет |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,52 | 0,23 |  |

Состояние теплового хозяйства  Усть-Нейского сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Социально-значимые объекты (ДК и школа) отапливаются котельными. Частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники (печи, электрические  и  дровяные   водонагреватели).

Основное и вспомогательное оборудование отопительных котельных в большинстве своём морально и физически устарело.

2.6. Оснащённость приборами учёта.

|  | Потребность в приборах учёта | Фактически установлено приборов учета на 01.11.2013. |
| --- | --- | --- |
|  | ЭЭ | ХВ | ТЭ | Газ | ГВС | ЭЭ | ХВ | ТЭ | Газ | ГВС |
| МКОУ Усть-Нейская СОШ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДУ Якимово | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КДУ Ефино | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Жилищный фонд оснащенный  системой водоснабжения не имеет индивидуальных приборов учёта холодной воды.

2.7.   Жилищный фонд  Усть-Нейского сельского поселения

Сокращение численности населения  Усть-Нейского  сельского поселения, спад промышленного и сельскохозяйственного производства отрицательно отразились на содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного фонда.

2.7.1.Характеристика жилищного фонда по типу застройки

Весь  жилищный фонд  поселения  составляет 653 дом   общей площадью  41,800 тыс. кв.м.

| № | Типы жилой застройки | Показатели | Камен ные | Деревянные | Сборные | прочие | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малоэтажная индивидуальная | К-во домов | 8 | 629 | 12 | 4 | 181 |
|  |  | Площадь | 0,500 | 39,500 | 1,400 | 0,4 | 41,800 |

Общая площадь жилых  помещений  в деревянных (каркасно- щитовых)  жилых  зданий  с  процентом  износа от 31 до 65% и  каменных (крупно-панельных) с  процентом  износа от  31  до  70%  составляет  41600 кв.м. (99,5 %  от общего объема  жилищного  фонда). Эти  жилые  здания в  настоящее  время находятся в  хорошем  и  удовлетворительном состоянии, но  в перспективе  должны  подлежать  модернизации  и  частичной  убыли.

В  период 1995-2009 гг. произошли существенные   изменения в  распределении жилищного  фонда  по  формам  собственности. В  результате  процессов приватизации жилья  населением  и  преобладания в  структуре нового строительства  частного  жилищного  фонда  его  доля  в  общем  объеме  выросла в  среднем  на 52 %.

Общая площадь муниципального жилья 1,500 тыс. кв.м. и составляет 3,5% от общего объема жилищного фонда.

2.7.2. Благоустройство жилищного фонда

| Удельный вес площади , оборудованной: |
| --- |
| водопроводом | водоотведением | отоплением | газом | Горячим водо снабжением |
| всего | % | всего | % | всего | % | всего | % | всего | % |
| 26,752 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Износ жилого фонда составляет  –  65 %. - 90%

износ магистральных водопроводных сетей составляет 100 % ,

канализационных  сетей на балансе  нет.

Изношенность коммуникаций, усиление риска разрушения конструкций жилых домов по причине их ветхости,  оказали  существенное  влияние  на  потенциальную  возможность  оказания  качественных  и  достаточных жилищно-коммунальных услуг,   резко снизили условия комфортного проживания, то есть возникла объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей, осуществлять реконструкцию и модернизацию существующего жилищного фонда, замену котельного оборудования, переход на более экономные виды топлива.

На территории  Усть-Нейского  сельского поселения организация занимающаяся  обслуживанием объектов жилищно-коммунального хозяйства отсутствует, и исполнением данных функций   занимается администрация   Усть-Нейского  сельского поселения.

Тариф на воду администрация сельского поселения  утвердить не может, по этому пользуется тарифом утверждённым в 2010 году, который давно не соответствует действительности.

2.7.3. Таблица тарифов на водоснабжение с удельными показателями (нормами водопотребления)

| Населенный пункт | Водоснабжение/ канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел.*мес) | Размер тарифа, руб/м3 | Ссылка на документ | Сведения о доле возмещении-я (субсидирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Красногорье д. Марковица д.Ефино д. Быстрово д. Юркино д. Якимово д. Климитино д. Стариково | водоснабжение | 1,38 | 24-91 | Решение Совета депутатов Усть-Нейского с/п № 138 от 29.01.2010 г. | 0 |
|  | канализация | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.8. Отходы производства и потребления

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории Усть-Нейского  сельского поселения стоит достаточно остро. Остаётся актуальным решение вопросов сбора и вывоза отходов потребления с территории поселения, утилизация отходов лесопильного производства, оборудование  мест захоронения отходов – полигонов ТБО. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

3. Перспективы развития   Усть-Нейского  сельского поселения

3.1.1. Динамика численности   Усть-Нейского  сельского поселения

Человек на начало года

|  | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По поселению |  | 2075 | 2026 | 1971 | 1954 | 1943 | 1939 | 1764 |
| По району | 22200 | 18012 | 17638 | 17431 | 17533 | 15967 | 15890 | 15004 |
| Уд. вес населения с/поселения |  | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 12,1 | 12,2 | 11,8 |

Как видно из приведенных данных, население Усть-Нейского  сельского поселения уменьшается. Существенное сокращение населения происходит в основном за счет его естественной убыли.

3.1.2. Динамика естественного движения  населения  Усть-Нейского  сельского поселения

| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Умерло | 45 | 58 | 48 | 46 | 19 |
| Естественный прирост (убыль) | -30 | -50 | -46 | -42 | -17 |

Сложившееся соотношение рождаемости и смертности привело к прогрессирующей естественной убыли население  Усть-Нейского  сельского поселения

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании  демографического потенциала играет миграция. Сокращение роста населения в целом по району вызвано не только низким темпом естественного прироста, но и большим миграционным оттоком населения.

Основной причиной миграции из сельской местности является стремление людей к продолжению образования, повышению материальной обеспеченности, улучшению культурно-бытовых условий, отсутствие мест приложения труда.

3.1.3. Показатели миграционного движения населения  Усть-Нейского  сельского поселения.

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | - | - | - | - | 61 | 74 | 47 | 52 |
| Убыло | - | - | - | - | 28 | 39 | 9 | 27 |
| Миграционный прирост | - | - | - | - | + 33 | + 35 | + 38 | + 25 |

Анализ состава населения показывает, что  значительных изменений в структуре населения  Усть-Нейского  сельского поселения не произойдёт. В перспективном периоде все равно будет наблюдаться сокращение численности населения и дефицит трудовых ресурсов, что потребует значительного миграционного прироста.

3.2. Прогноз проектной численности населения.

При расчете перспективной численности  населения необходимо учитывать неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение демографической обстановки.

| Существующее положение (2013) | Первая очередь (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- |
| 1764 | 1950 | 2050 |

3.3. Планировочная структура   Усть-Нейского  сельского поселения.

Территория поселения имеет относительно развитую транспортную сеть, которая охватывает практически всю площадь поселения. Масштабы развития производственно- экономического потенциала, прогнозы изменения численности населения не дают оснований для кардинального изменения планировочной структуры  Усть-Нейского  сельского поселения. Сеть автомобильных дорог в перспективе изменится за счет их реконструкции, что также существенно не может повлиять на изменение сложившейся планировочной структуры.

Основу планировочной структуры составляют автомобильные дороги, выполняющие роль планировочной оси, сельские населенные пункты, огромные лесные массивы, реки и другие природные элементы. Вдоль планировочной оси группируется основная часть населённых поселения.

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий поселения, является наличие основного хозяйственного центра д. Якимово, в котором сконцентрированы объекты соцкультбыта, производственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие элементы хозяйственной  и социальной деятельности населения.

3.4.Перспективы развития жилищного строительства.

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России реализуется областная программа «Жилище».

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей области.

Основным результатом реализации программ должно стать комплексное решение жилищных проблем, повышение качества жилья и уровня его доступности для жителей района.

3.4.1. Прогнозный объём   жилищного фонда поселения.

Расчеты объемов жилищного фонда приведены с учетом существующего жилищного фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью.

| Существующее положение | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) |
| 1939 | 21,6 | 41800 | 1950 | 30,0 | 58500 | 2050 | 40 | 82000 |

При ежегодной норме амортизации  каменных  домов -0,8%  и  деревянных- 2%  переход  жилищного  фонда в  категорию непригодного  для  проживания  будет  расти  и  к  2020 и 2030 г.г.  составит  соответственно 21092  и 19785кв.м. (  быль  предусматривает в  основном  ликвидацию  жилых  домов ,  имеющих  износ  свыше 65% у  деревянных и 70%  у  каменных домов, пришедших в  полную  непригодность  для  проживания)

3.4.2. Прогнозный объём убыли жилищного фонда

(по физическому и моральному износу)

тыс.кв.м.

| Наименование | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в деревянных домах |
|  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Усть-Нейское сельское поселение | 21,092 | 19,785 | 20,930 | 19,770 |

Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом  (30 кв.м. общей  площади на человека до 2020 г. и 40 кв.м. общей площади до 2030г),

А  также выбывающий  по ветхости  жилищный  фонд, объем  нового  жилищного  строительства   составит 37792 кв.м. на  первую  очередь и 43285 кв.м. на  расчетный   срок.

3.4.3. Прогнозный объем нового жилищного фонда.

тыс. кв.м.

| Наименование | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | I очередь-2020г. | Расчетный срок – 2030 г. |
|  | всего | в том числе новый | всего | новый жилой фонд |
|  |  | всего | компенса ционный |  | всего | компенса ционный |
| Усть-Нейское сельское поселение | 58,500 | 37792 | 21,092 | 82,000 | 43,285 | 19,785 |

Для достижения показателей, заложенных в документах территориального планирования Костромской области и Макарьевского  муниципального района  до 2020г.  ежегодно  необходимо строить в среднем около 730-750 кв.м жилья всех форм собственности. С 2020 по 2030 год при снижении доли ветхого жилья объёмы строительства составят около 650 кв.м в год.

3.4.4. Управление жилищным фондом.

На территории  Усть-Нейского  сельского поселения  жилой фонд полностью состоит из  индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. Многоквартирных домов нет, поэтому нет необходимости создания управляющей компании или ТСЖ. Собственники жилья полностью несут бремя содержания  своего жилья.

Важной   задачей   для   собственников   жилищного   фонда   является   реконструкция    и модернизация жилищного фонда, главными направлениями которых являются:

- капитальный ремонт жилищного фонда с доведением до нормативного уровня;

- реконструкция и модернизация жилых домов;

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда,

- установка индивидуальных приборов учета;

- ремонт внутренних систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

4. Перечень программных мероприятий.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Усть-Нейского  сельского поселения Макарьевского муниципального района предусматривает:

- внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения;

- решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей;

- капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей  Усть-Нейского  сельского поселения  и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории  Усть-Нейского  сельского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-  улучшить экологическое состояние на территории   Усть-_Нейского сельского поселения.

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

4.1. Развитие объектов и сетей энергоснабжения.

Усть-Нейское  сельское  поселение в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок района на расчетный срок  реализации генплана до 2030 года предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ТП.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

4.1.1. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| Наименование | 1 очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 1950 | 2050 |
| Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч. | 1853 | 1948 |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт | 640 | 673 |

4.1.2. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго» | тыс.кВА | 9,4 | 9,4 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | тыс.кВт.ч/год | 1853 | 1948 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | 950 | 950 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ | км | 43,47 | 43,47 |

4.2. Развитие объектов и сетей газоснабжения.

В соответствии с областной программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», ОАО «Промгаз» разработана схема газификации сельских поселений муниципального района. Программой предусматривается газификация населенных пунктов Усть-Нейского  сельского  поселения

Источником газоснабжения является ГРС «Манылово»: межпоселковый газопровод высокого  давления II категории (0,6 МПа) ГРС «Манылово»- Заречье – Николо-Макарово – Соловатово – Сокорново.

Предусматривается прокладка межпоселковых газопроводов высокого давления до газифицируемых населенных пунктов, где устанавливаются газорегуляторные пункты (ГРПШ) для снижения давления газа с высокого до среднего (0,3МПа).  От ГРПШ прокладываются уличные распределительные газопроводы для подключения коммунально-бытовых потребителей и предприятий. Трассировка и длина уличных распределительных газопроводов – определяется при разработке проектов на населенные пункты.

4.2.1. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние 2013г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | 26,7 |
| 2 | Газопроводы-отводы (в/д) к населенным пунктам | км | - | - | 36,0 |

Общая протяженность межпоселковых распределительных газопроводов по территории  Усть-Нейского   сельского поселения 26,7  км

4.3. Развитие объектов и сетей водоснабжения.

В наиболее крупных населенных  пунктах Усть-Нейского  сельского  поселения : д. Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково, д.Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино перспективно развивать системы  централизованного  водоснабжения.

Обеспечение  чистой питьевой водой на период до 2020 г., намечается за счет использования существующих скважин и строительства новых.

4.3.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Марковица | 1966 | 76,0 | 4,0 | ЭЦВ 6-10-80 | 2011 |
| 2 | с. Красногорье | 1986 | 70,0 | 12,0-16,0 | ЭЦВ-5-6,5-85 | 2011 |
| 3 | д. Ефино | 1990 | 65,0 | 6,0-8,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2009 |
| 4 | д. Быстрово | 1990 | 75,0 | 4,0-6,0 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 2012 |
| 5 | д. Юркино | 1995 | 80,0 | 8,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2010 |
| 6 | д. Якимово | 2003 | 88,0 | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2012 |
| 7 | д. Лопаты | 1984 | 66,0 | 3,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2007 |
| 8 | д. Стариково | 1987 | 66,0 | 5,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2006 |
| 9 | д. Климитино | 1987 | 66,0 | 5,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2010 |
| 10 | МТФ Якимово | 1984 | 88,0 | 10 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2011 |

До строительства новых скважин необходимо  провести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин в д. Заречье и  д. Власово, их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии со СНиП 2.0402-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на водозаборах в д.  Быстрово, д. Ефино, с.  Красногорье, д. Климитино, п. Лопаты, д. Стариково,  д. Власово, д.  Якимово, д. Заречье, д.  Юркино

Все существующие артезианские скважины, для которых не выдержана зона санитарной охраны, подлежат тампонажу.

4.3.2. Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Установка станций управления подъемом воды и отоплением «Лоцман-20», СУО д.Стариково | 0 | 35,0 | 50,0 | 100,0 | 185,0 | - устранение причин возникновения аварийных ситуаций; - соответствие параметров качества воды установленным нормам СанПин; - снижение жалоб на качество оказываемых услуг; - повышение экологической безопасности в районе; - повышение надежности водоснабжения; - снижение уровня потерь воды до 12% |
| 2 | Переоборудование трехфазной системы электрообеспечения ПНС, установка однофазного глубинного насоса | Якимово 50,0 | Ефино 250,0 | Юркино 170,0 | Стариково 250,0 | 720,0 |  |
| 3 | Перевод на автономное обеспечение водой населения, бурение бытовых скважин | 0 | Марковица 30,0 | Красногорье 30,0 | Лопаты 30,0 | 90,0 |  |
| 4 | Замена аварийных водопроводных сетей | 0 | Ефино 320,0 | Красногорье 360,0 | Стариково 300,0 | 980,0 |  |
| 5 | Реконструкция запорной арматуры | Юркино 29,0 | Ефино 29,0 | Красногорье 29,0 | Стариково 29,0 | 116,0 |  |
|  | Итого: | 79,0 | 664,0 | 639,0 | 709,0 | 2091,0 |  |

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ).             Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому  водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения Усть-Нейского сельского поселения планируется:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение новых артезианских скважин с установкой гидропневмобаков с. Красногорье | 1 шт. | Восстановление дебита воды |
| 2 | Реконструкция башни Рожновского в д. Марковица | 1 шт. | Снижение потерь воды |
| 3 | Переход с трехфазных глубинных насосов на однофазные –водолей в д. Марковица, с. Красногорье, п. Лопаты, д. Якимово | 4 шт. | Снижение затрат на электроэнергию |
| 4 | Монтаж станций управления подъема воды-Лоцман-40 в д. Стариково, д. Юркино | 2 шт. | Снижение затрат на электроэнергию |
| 5 | Монтаж станций управления отоплением в д. Стариково, п. Лопаты | 2 шт. | Снижение затрат на электроэнергию |

4.3.3. Предложения по реконструкции системы водоснабжения

В населенных пунктах Усть-Нейского сельского  поселения  планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации, а также строительство новых участков сетей.

Вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации программных мероприятий  предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.. Планируется строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с. Красногорье | - Бурение артезианской скважины с установкой гидропневмобаков в с. Красногорье |
| д. Марковица | -Реконструкция башни Рожновского |
| с. Красногорье | Замена сетей водопровода 0,5 км |
| д. Ефино | - Тампонаж бесхозных скважин. |
| с. Красногорье | - Тампонаж бесхозных скважин. |
| д. Марковица | - Тампонаж бесхозных скважин. |
| д. Юркино | - Тампонаж бесхозных скважин. |
| д. Якимово | - Тампонаж бесхозных скважин. |
| д. Стариково | - Тампонаж бесхозных скважин. |
| д. Якимово | Реконструкция водопроводных сетей-2 км. |
| с. Красногорье | Реконструкция водопроводной сети -0,7 км. |
| д. Юркино | Реконструкция водопроводных сетей-1,2 км. |

4.4. Развитие объектов и сетей водоотведения.

Предложения по новому строительству источников водоотведения, обеспечивающие перспективное водоотведение на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом  Усть-Нейского  сельского поселения предусмотрено строительство новых объектов водоотведения.

До 2020 года предусматривается  канализовать социально-значимые объекты, обустроенные и планируемые к обустройству  внутренним водопроводом.

На первую очередь целесообразно предусмотреть строительство общей централизованной канализации и очистных сооружений в д. Быстрово, д.  Ефино, с. Красногорье, д.  Климитино, п, Лопаты, д. Стариково, д. Власово, д.  Якимово, д. Заречье, д. Юркино.   Технологию очистки определить при рабочем проектирований, принимая наилучшие и доступные технологии, отвечающие современным требованиям.

На  расчетный  срок предусматривается расширение  очистных  сооружений.

В неканализованных населенных пунктах перспективно использование люфт- клозетов или биотуалетов.

Для существующих сельскохозяйственных предприятий рекомендуется   строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.

На период строительства централизованной канализации и канализационных очистных сооружений в д.  Быстрово, д. Ефино, с. Красногорье , д.  Климитино,  п. Лопаты, д. Стариково, д.  Власово, д. Якимово, д. Заречье, д. Юркино предусмотреть строительство сливных станций, располагаемых рядом с площадками очистных сооружений для приёма стоков из выгребов других населённых пунктов.

4.5. Развитие источников и сетей теплоснабжения.

Мероприятия перспективного  развития  источников  теплоснабжения в  Усть-Нейском   сельском  поселении    направлены на  реконструкцию  и  модернизацию  источников теплоснабжения с  использованием  энергосберегающего  оборудования и  с  учетом перспективного  перевода котельных на  газовое  топливо.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующей автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

4.5.1. Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения  в  Усть-Нейском  сельском поселении должны быть направлены на реконструкцию и модернизацию источников теплоснабжения.

Необходимым условием энергосберегающей политики  является замена устаревшего энергетического оборудования.

Для поддержания установленного температурного графика в котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

4.5.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| №п.п. | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Ефинского КДУ Замена 2 котлов Универсал-6 на 2 пиролизных котла | шт | Экономия средств на приобретение топлива |

4.6. Предложения  по управлению отходами производства и потребления.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться  на снижение количества образующих отходов и на их максимальное использование.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

-выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение её технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также заключить договор на вывоз соответствующих отходов.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить экологическое состояние на территории  Усть-Нейского  сельского поселения.

- Целевые показатели программы  развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления энергоресурсов % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| топливо | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 |
| электроэнергия | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85 |
| холодное водоснабжение | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 |
| Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| системы централизованного теплоснабжения | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 |
| системы централизованного водоснабжения | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 |
| Объем привлеченных заёмных средств на развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в рамках программ «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» млн. руб. | - | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 12,0 |

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории  Усть-Нейского  сельского поселения возможно только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы.

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- привлечь к эксплуатации объектов коммунального комплекса Нежитинского сельского поселения организации коммунального комплекса;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

- Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Эффективная модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды.

На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость Тыс.руб. | План реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | На период до 2025 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей |
| 1.1. | Проектирование и бурение новых артезианских скважин с установкой гидропневмобаков д.Юркино | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 2000,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей (Ефино,Юркино)- 5,3 км. | 5300,0 |  |  |  |  |  | 5300,0 |
| 1.3. | Устройство охранных зон 4-х скважин | 1200,0 |  |  | 600,0 | 600 |  |  |
| 1.4. | Установка приборов учета на 9-и скважинах | 900,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 1.5. | Тампонаж бесхозных скважин (2 ед.) | 80,0 |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - с. Красногорье с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - д. Марковица с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 1.8 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - п. Лопаты с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 1.9 | Бурение бытовой скважины в д. Юркино(Григорьевское) | 195,0 |  | 195,0 |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт колодцев: п. Лопаты, М.Ивакино | 70,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Замена трезфазных насосов ЭЦВ6 на однофазные типа TF100 4 шт. | 160,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.12 | Реконструкция сетей водоснабжения-Якимово,Стариково-5,3 км | 5300,0 |  |  |  |  | 5300,0 |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 18005,0 | 75,0 | 1210,0 | 2540,0 | 2940,0 | 5940,0 | 5300,0 |
|  | -бюджет поселения | 540,15 | 2,25 | 36,3 | 76,2 | 88,2 | 178,2 | 159 |
|  | -прочие средства | 17464,85 | 72,75 | 1173,7 | 2463,8 | 2851,8 | 5761,8 | 5141 |
| 2. | Инвестиционные проекты по строительству канализационных очистных сооружений и канализационных сетей |
| 2.1. | - проектирование и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5-10 м куб.сутки | 800,0 |  |  |  |  | 100,0 | 700,0 |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 800,0 |  |  |  |  | 100,0 | 700,0 |
|  | -бюджет поселения | 110,0 |  |  |  | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | -прочие средства | 690,0 |  |  |  | 790,0 | 50,0 | 650,0 |
| 3 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников теплоснабжения и тепловых сетей |
| 3.1 | Котельная Ефинского КДУ- замена не типового котла на 1 пиролизный котел | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Котельная ЯкимовскогоКДУ- замена насосного оборудования | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 3.3 | КотельнаяУсть-Нейской школы- реконструкция системы теплоснабжения 0,03 км | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.4 | Установка приборов выработки тепловой энергии | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Котельная Усть-Нейской школы- установка системы автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 1050,0 | 350,0 | 200,0 | 400,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет поселения | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | - | - |
|  | -прочие средства | 1020,0 | 330,0 | 190,0 | 400,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 4 | Инвестиционные проекты по реконструкции,, строительству площадок временного складирования ТБО |
| 4.1. | обустройство свалки складирования твердых бытовых отходов. | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | -бюджет поселения | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | - прочие средства | 950,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |
|  | ВСЕГО: по Усть-Нейскому сельскому поселению: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 20855 ,0 | 425,0 | 1410,0 | 2640,0 | 3040,0 | 6040,0 | 7000,0 |
|  | -бюджет поселения | 480,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | 180,0 |
|  | -прочие средства | 20375, 0 | 375,0 | 1360,0 | 2900,0 | 2980,0 | 5940,0 | 6820,0 |

7. Ожидаемые результаты при реализации программы

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

8.Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Усть-Нейском   сельском поселении, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.